## узаг. хар-ка
VII. Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання
станом на 23 жовтня 2013 рік
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник
|  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 1 | 0
| потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 0 | 0
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 0 | 0
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 0 | 0
| потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | 1 | 0
| дахових | шт. | 0 | 0
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 160 | 0
| потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 0 | 0
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 0 | 0
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 0 | 0
| потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 160 | 0
| дахових | Гкал/год | 0 | 0
1.3 | Середнє навантаження котелень:
| у неопалювальний період | Гкал/год | 12 | 0
| у зимовий період | Гкал/год | 93 | 0
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 202821 | 0
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 4 | 0
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 4 | 0
| водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 0 | 0
| водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 4 | 0
| парових з ККД менше 89 % | шт. | 0 | 0
| парових з ККД більше 89 % | шт. | 0 | 0
2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 4 | 0
| на газоподібному паливі | шт. | 4 | 0
| на твердому паливі | шт. | 0 | 0
| на рідкому паливі | шт. | 0 | 0
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів:
| у неопалювальний період | % | 7.5 | 0
| у зимовий період | % | 58.1 | 0
2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 0 | 0
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  | 0
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 10 | 0
| димососів | шт. | 4 | 0
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 6 | 0
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 690 | 0
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | 0
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 2 | 0
| сталевих | шт. | 0 | 0
| цегляних та/або залізобетонних | шт. | 2 | 0
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 2 | 0
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 2 | 0
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | 0 | 0
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 12 | 0
| живильних | шт. | 0 | 0
| мережних | шт. | 5 | 0
| підживлювальних | шт. | 3 | 0
| конденсаційних | шт. | 0 | 0
| рециркуляційних | шт. | 4 | 0
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 0 | 0
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 0 | 0
4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 1470.9 | 0
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 2 | 0
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 6 | 0
5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 46.7 | 0
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 2 | 0
| прямого включення | шт. | 0 | 0
| трансформаторного включення | шт. | 2 | 0
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | 6 | 0
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 2 | 0
| потужністю до 630 кВА | шт. | 0 | 0
| потужністю понад 630 кВА | шт. | 2
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період | % | 25 | 0
| у зимовий період | % | 80 | 0
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 1 | 0
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 0 | 0
| з частковою автоматизацією | шт. | 1 | 0
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 14 | 0
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 3 | 0
| на джерелах теплопостачання | шт. | 3 | 0
| комерційного (у споживача) | шт. | 0 | 0
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | 0
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 100 | 0
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 0 | 0
| на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | 0
| комерційного обліку | шт. | 0 | 0
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 0 | 0
| спецтехніки | шт. | 0 | 0
| вантажних автомобілів | шт. | 0 | 0
| легкових автомобілів | шт. | 0 | 0
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 11 | 0
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | 9.3105 | 0
| підземних канальних | км | 5.8365 | 0
| підземних безканальних | км | 3.081 | 0
| надземних | км | 0.393 | 0
11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 117 | 0
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 25.878 | 0
| підземних | км | 25.36 | 0
| надземних | км | 2.518 | 0
12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 226 | 0
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 17.81 | 0
| підземних | км | 17.01 | 0
| надземних | км | 0.8 | 0
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП | шт. | 20 | 0
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП | шт. | 0 | 0
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 35 | 0
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | 0 | 0
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 73
| підживлювальних | шт. | 0 | 0
| насосів ГВП | шт. | 51 | 0
| циркуляційних (ГВП) | шт. | 22 | 0
16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 494 | 0
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 26 | 0
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | 24 | 0
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | 6 | 0
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | 0 | 0
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | 6 | 0
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | 28 | 0
| на ЦТП | шт. | 2 | 0
| у споживачів (у будинках) | шт. | 26 | 0
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | 23 | 0
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | 14.4 | 0
| на ЦТП | % | 6.25 | 0
| у споживачів (у будинках) | % | 16 | 0
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 20 | 0
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 167 | 0
| на ЦТП | шт. | 30 | 0
| у споживачів (у будинках) | шт. | 137 | 0
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 10 | 0
| спецтехніки | шт. | 7 | 0
| вантажних автомобілів | шт. | 3 | 0
| легкових автомобілів | шт. | 0 | 0
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість | шт. | 19 | 0
21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 972.7 | 0
22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | 39.824 | 0
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| населення | Гкал/год | 94.83 | 0
| бюджетні установи | Гкал/год | 9.28 | 0
| інші | Гкал/год | 8.17 | 0
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 21368 | 0
|  | % | 10.54 | 0

## план витрат
VI. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 1184.3425 | 657.28 | 527.0625 | 0 | 0
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Інші заходи |  | 0
| Усього за пунктом 1.1 | 1184.3425 | 657.28 | 527.0625 | 0 | 0
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Інші заходи | 61.993 | 0 | 61.993 | 0 | 0
| Усього за пунктом 1.2 | 61.993 | 0 | 61.993 | 0 | 0
| Усього за розділом І | 1246.3355 | 657.28 | 589.0555 | 0 | 0
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
2.1.3 | Інші заходи
Усього за пунктом 2.1
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
2.2.5 | Інші заходи | 6.756 |  | 6.756
Усього за пунктом 2.2
| Усього за розділом ІІ | 6.756 |  | 6.756
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
3.1.3 | Інші заходи
Усього за пунктом 3.1
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
3.2.5 | Інші заходи | 30.178 |  | 30.178
Усього за пунктом 3.2
| Усього за розділом ІІІ | 30.178 |  | 30.178
| Усього за інвестиційною програмою | 1283.2695 | 657.28 | 625.9895