Додаток  №1 до рішення виконавчого комітету 			   комітету

Чорноморської міської ради

Одеської області

від__________ №______

### Організаційно-технічні заходи

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства

і соціально-культурної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період

2019 - 2020 р.р.

Заходи з підготовки КП «МУЖКГ»

до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 р.р.

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | План підготовки на 2019-2020р.р. | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна підготовка будинків комунальної власності до зими з видачею паспортів готовності: | од. | 197 | 15.09.2019. |  |
|  | капітальний ремонт покрівель в плані | од. | 10 | вересень | Мельниченко О.М. |
|  | поточний ремонт покрівель | од. | 35 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. |
|  | поточний ремонт систем холодного водопостачання | од. | 197 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
|  | поточний ремонт систем центрального опалення | од. | 192 |  |  |
|  | ремонт вхідних дверей, виходів на горища і дахи | буд. | 197 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | скління вікон та сходових клітин | буд. | 18 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | ремонт систем електрозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 2 | квітень-вересень | Альт С.Г. |
| 2 | Забезпечити виконання огляду і ревізії вентканалів з оформленням актів та відомостей профілактичного огляду. Огляд оголовків димоходів. | відповідно до графіку 2 рази (навесні і восени). |  |  | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
| 3 | Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період | а/м | 4 | вересень | Лісіцин С.М. |
| 4 | Підготувати нормативний запас збирального інвентаря по боротьбі зі сніжними заметами й ожеледдю | од. | 100 | вересень | Малярчук І.А. |
| 5 | Заготовити посипочний матеріал | тонн | 100 | вересень | Малярчук І.А. |
| 6 | Створити бригади по ліквідації аварій по боротьбі зі сніжними заметами в кожній ЖЕД. | бригад | 4 | вересень | Пасишен В.І. Радіонов С.М.. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
| 7 | Провести роз'яснювальну роботу серед квартиронаймачів, довести їм завдання по утепленню і ремонту в квартирах вхідних, балконних дверей, вікон, бережній витраті тепла, електроенергії, води | постійно |  |  | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |
| 8 | Привести в задовільний технічний стан приміщення всіх елеваторних вузлів, теплопунктів, приміщень бойлерних, насосних |  |  | 15.09.2019 | Кравченко Б.Г. |
| 9 | Перевірка та відновлення (за необхідністю) герметизації інженерних вводів | буд. | 197 | вересень | Пасишен В.І. Радіонов С.М. Боценюк О.В. Мацієвич А.М. |

Заходи з підготовки КП «Чорноморськтеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 р.р.

| № з/п | Найменування робіт | Вид ліцензованої діяльності В-виробництво, ТР-транспортування | Виконавець | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технічне посвідчення котла ПТВМ-30М №2 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 2. | Технічне посвідчення котла КВГМ -50 №4 | В | Підрядна організація | ІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 3. | Підтримка ККД котлів за рахунок ущільнення обмурування у котельній №2 | В | Госп. спосіб | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 4. | Технічне посвідчення подаючих трубопроводів від котлів ПТВМ-30 №1, №2 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 5. | Технічне посвідчення подаючих трубопроводів від котлів КВГМ-50 №3, №4 | В | Підрядна організація | ІІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 6. | Ремонт зовнішнього обмурування котлів КА №2, №3, №4 | В |  | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 7. | Закупівля і заміна рециркуляційного насосу НКУ -250 №3 | В | Госп. спосіб | ІІ- ІІІ кв. | Зелінський О. А., відділ постачання |
| 8. | Поточний ремонт теплотехнічного обладнання котелень, згідно з графіком ППР | В | Госп. спосіб | І -ІІІ кв. | Зелінський О. А. |
| 9. | Поточний ремонт КВПта А згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Стоянова Л. П. |
| 10. | Проведення періодичних повірок та калібрувань засобів контролю, вимірювання, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія | В ТР П | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Стоянова Л. П. |
| 11. | Технічне переоснащення системи розпалювання та горіння котла ПТВМ-30М №1 на котельні №2 по вул. Садовій, 1 (реконструкція автоматики регулювання, контролю та безпеки) | ТР | Підрядна організація | І -ІІ кв. | Стоянова Л. П. |
| 12. | Поточний ремонт (ревізія) електрообладнання на котельних, ЦТП, насосних, згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 13. | Виміри опору електроустаткування на котельні, ЦТП, адмінбудівлі | В ТР П | Підрядна організація | ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 14. | Випробування високовольтних кабельних ліній на котельні №2 | В ТР | Підрядна організація | ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 15. | Наладка та ремонт електроустаткування ТП-4081, ТП-4484, РУ-0.4 кВ, РУ-10кВ в котельні №2 | В ТР | Підрядна організація | ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 16. | Проведення експертного обстеження силових трансформаторів ТМЗ-1000/10 -2 шт., ТМЗ-630/10 - 2 шт. | В ТР | Підрядна організація | ІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 17. | Закупівля та заміна перетворювачів частоти потужністю 55 кВт на димовсмоктувачі КА №1, №2 - 2шт. | В ТР | Підрядна організація | І- ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 18. | Реконструкція зовнішнього електропостачання ЦТП №8 по вул. Парусна, 5-А (резервне живлення) | ТР | Підрядна організація | І- ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 19 | Поточний ремонт технологічного обладнання на ЦТП, насосних, згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Дмитрищук Л. О. |
| 20. | Заміна запірної та регулюючої арматури | ТР | Госп. спосіб | ІІ- ІІІ кв. | Дмитрищук Л. О. |
| 21. | Заміна насосів на ЦТП №71, №8 | ТР | Госп. спосіб | ІІ- ІІІ кв. | Дмитрищук Л. О. |
| 22. | Поточний ремонт теплових мереж згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |
| 23. | Ремонт та відновлення теплової ізоляції на теплових мережах | ТР | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |
| 24. | Капітальний ремонт теплових мереж | ТР | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |
| 25. | Проведення гідравлічних випробувань теплових мереж | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |
| 26. | Ремонт виробничих приміщень, ЦТП, котелень | В ТР | Підрядна організація | ІІ-ІІІ кв. | майстри ділянок |
| 27. | Укомплектування аварійним запасом необхідного обладнання, запасними частинами та матеріалами | В ТР П | Госп. спосіб | І -IV кв. | відділ постачання, майстри ділянок |
| 28. | Підготовка машин та механізмів до роботи в зимових умовах знижених температур |  | Госп. спосіб | І- ІІІ кв. | Бабенко А. Є. |

# Заходи

з  підготовки   об'єктів комунального підприємства «Чорноморськводоканал»

до  роботи  в осінньо-зимовий   період  2019– 2020 рр.

| № п/п | ### Найменування робіт | Од. вим. | План 2019-2020рр. | Строк виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровідні мережі: Капремонт -реконструкція мереж водоводу з заміною труб по вул. Березовій с. Молодіжне. Технічне обслуговування: - ППР водопровідних мереж | м км | 496,0 230,65 | Червень згідно з планом -графіком | Довженко С.М. Тітов А.В. |
| 2 | Заміну запірної арматури: -вул. Данченка, 1А, Д-200мм, -вул. Паркова, 8А; Д-150мм, -пр-т Миру-Парусна Д-400мм | од. | 3 | вересень | Тітов А.В. |
| 3 | Водопровідні підкачувальні насосні станції: Поточний ремонт: -вул. В. Шума, 4в - ремонт штукатурки стін, скосів, стяжки полу та відмостки, фарбування стін та фасаду, -вул. В. Шума, 6г - виготовлення та монтаж пайол, фарбування стін та стелі; -вул. В.Шума,11в - ремонт вимощення, фарбування стін, демонтаж фундаментів насосів; -вул. Олександрійська, 2-д -облаштування водостоку з покрівлі, встановлення решітки на вікнах, ремонт фундаментів під насоси, фарбування стін та стелі, заміна драбини; -вул. Парусна, 8б - утеплення дверей, фарбування стін та стелі, влаштування стяжки; -пр-т.Миру, 15-н -виготовлення та монтаж пайол, ремонт вимощення; -вул. Паркова, 2в — ремонт штукатурки стелі; -вул. Зелена, 38 с. Малодолинське - влаштування водостоку з покрівлі та ремонт вимощення; -вул. Садова,3Н с. Молодіжне - відновлення вимощення; -вул.1 Травня, 18 - штукатурка та фарбування стін, відновлення керамічної плитки для підлоги, ремонт ганку, заміна вікон; -ЦНС, вул. Транспортна,11 -улаштування зливової каналізації відведення стоків від цоколя будівлі; -вул. Олександрійська, 20 б-ремонт вимощення; -вул. Перемоги, 2-Ж-влаштування водостоку з покрівлі, штукатурка та фарбування фасаду, -вул. Парусна, 5а — капремонт приміщення. | од. | 14 | червень липень червень жовтень Квітень вересень серпень жовтень серпень травень червень вересень липень | Гудіч А.В. Тітов А.В. |
| 4 | Артсвердловини: -вул. Шевченка, 11 в с. Бурлача Балка — косметичний ремонт приміщення, ремонт вимощення та бетонного полу, фарбування огорожі; Консервування на зимовий період артсвердловин по вул. Праці, 17 в м. Чорноморську та Шевченка, 11 в с. Бурлача Балка. | од. од. | 1 2 | квітень жовтень | Гудіч А.В. Тітов А.В. |
| 5 | Каналізаційні мережі: Технічне обслуговування: -промивка та прочистка каналізаційних самоплинних мереж. | км | 118,54 | згідно з планом- графіком | Сирокваша О.М. |
| 6 | Каналізаційні насосні станції: -ГКНС, вул. Паркова, 23 — ремонт штукатурки стелі нижнього ярусу з зачищенням оголеної арматури, фарбування арматури, ремонт штукатурки, виготовлення та монтаж дверного блоку, демонтаж вантажопідйомного механізму, фарбування стін та стелі. Фарбування стін та стелі (машинний зал). | од. | 1 | грудень | Сирокваша О.М. Гудіч А.В. |
| 7 | Каналізаційні очисні споруди Реконструкція - триває реконструкція приміщень складу хлору під цех механічного зневоднення осаду. Поточний ремонт: - аеротенк, розподільчі чаші, мулові камери, пісколовки, контактні резервуари, первинні та вторинні відстійники - ремонт з/б конструкцій гідротехнічних споруд, -ремонт приміщень хлораторної, РП-07, ТП 4199, фасаду будівлі решіток, -ремонт вентиляції дренажної насосної, -виконати ремонт вимощення та заміну склоблоків в насосній первинних відстійників; -ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень в гаражних боксах; - благоустрій території, - заміна склоблоків повітродувної станції - 4од. | од.. од. од. од. од. од. од. од. | 1 1 1 1 1 1 1 1 | грудень вересень липень серпень вересень вересень серпень липень | підрядна організація Осина Н.В. Гудіч А.В. |
| 8 | Технологічні споруди: -вул. Паркова, 23(будівлі ТП)-обробка стін та стелі протигрибковим засобом, побілка, фарбування стіни та стелі, ремонт вимощення, загальнобудівельні роботи, внутрішній ремонт; -вул. Перемоги, 17н — ремонт керамічної плитки для підлоги, заміна вікна, ремонт металевого піддашку. | од. од | 1 1 | червень серпень | Гудіч А.В. Сирокваша О.М. Тітов А.В. |
| 9 | Майстерні: - вул. Транспортна, 11 - обробка стін та стелі протигрибковим засобом, фарбування (майстерня елетриків); ремонт шиферного покриття (майстерня малої механізації); фарбування внутрішніх поверхонь стін та стелі (майстерня гаража); заміна шиферного покриття покрівлі, ремонт кроквяної системи та заміна конькової балки, ремонт штукатурки внутрішніх та фасадних поверхонь, заміна дверних та віконних блоків, фарбування стіни, стелі, фасаду (будівля майстерень). -КОС-(будівля електромеханічних майстерень): заміна віконних блоків, фарбування стіни, стелі, вікон, дверей. | од. од. | 4 1 | травень. листопад | Гудіч А.В. Тітов А.В. Осина Н.В. Гудіч А.В. |
| 10 | Складські приміщення: -вул. Транспортна, 11: фарбування, побілка фасаду та приміщень, ремонт рубероїдного покриття (склад біля центральної прохідної), очистка та фарбування металевих стін (ангар), заміна металевої обшивки (склад будівельної бригади); -вул. Паркова, 23: обробка стін та стелі протигрибковим засобом; -КОС - ремонт вимощення, штукатурка, фарбування фасаду. | од. од. од. | 4 1 1 | вересень вересень вересень | Гудіч А.В. Тітов А.В. Сирокваша О.М. Гудіч А.В. Осина Н.В. Гудіч А.В. |
| 11. | Адміністративно-побутові будівлі: -пр-т. Миру, 41А: побілка фасаду, ремонт покрівлі -вул. Транспортна, (ремонт інструментального цеху), ремонт, душової (побутове приміщення слюсарів), -КОС: ремонт м'якої покрівлі, заміна відливів, заміна віконних блоків (5од.), влаштування водостоку з покрівлі. | од. од. од. | 1 1 1 | липень квітень липень | Гудіч А.В. Гудіч А.В. Осина Н.В. |
| 12 | ### Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період. ### Заготовити пісок. | а/м т | 27 2 | Жовтень | Змирлі Г.П. Гєнчєв О.І. |
| 13 | Ревізія систем опалення всіх виробничих, побутових та адміністративних приміщень та гідравлічне випробування. | од. | 4 | вересень | Бакунін І.М. |

# Заходи з підготовки ТОВ «Автодор» 
до роботи в  осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.

| № п/п | Найменування | Кіл.шт. | необхідний запас | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заготовити піщано -сольову суміш | м³ | 1000м³ | Начальник відділу матеріально - технічного забезпечення Колодій С.В. |
|  | Запасти ГСМ: бензин | т. | 7т. |  |
|  | дизельне паливо | т. | 20т. |  |
|  | масла | т. | 3,5т. |  |
|  | Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  |
|  | Піскорозкидувач МАЗ МДКЗ | а/м | 2 | Головний механік Івановський І.Л. |
|  | Міні механічний навантажувач Mustang Bob Cat (для роботи на тротуарах) | а/м | 1 |  |
|  | Автогрейдер SEM 922 | а/м | 1 |  |
|  | Екскаватор-навантажувач Caterpillar 432F2 | а/м | 1 |  |
|  | Механічний фронтальний навантажувач SEM 656D | а/м | 1 |  |
|  | Екскаватор-навантажувач JCB 3CX | а/м | 3 |  |
|  | Автогрейдер TIANGONG PY200G | а/м | 1 |  |
|  | Трактор МТЗ-80 з відвалом | а/м | 1 |  |
|  | Автомобілі-самоскиди VOLVO (25т) | а/м | 2 |  |
|  | Автомобілі-самоскиди DAF (25т) | а/м | 2 |  |
|  | Механічний фронтальний навантажувач PN 936 | а/м | 1 |  |
|  | Механічний фронтальний навантажувач JCB 456 | а/м | 1 |  |

Керуюча справами                                                                                                      Н.В. Кушніренко

Додаток  №2 до рішення виконавчого комітету 			   комітету

Чорноморської міської ради

Одеської області

від__________ №______

Склад

міського оперативного штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального

господарства та соціально-культурної сфери міста до роботи у зимових умовах 2018-2019 років

Заступник міського голови			Пічахчі Л.В - голова штабу

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою		Кілар О.В. - заступник голови штабу

Начальник відділу взаємодії

з правоохоронними органами,

органами ДСНС, оборонної роботи	Малий М.В. - заступник голови штабу

Члени штабу:

Начальник КП «МУЖКГ»			Миза С.В.

Директор КП «ЧТЕ»				Паншин АВ.

Директор КП «ЧВК»			Бондаренко В.Г.

ЧРЕМ						Калініченко О.В.

ЧУЕГГ ПАТ «Одесагаз»			Мітюченко В.І

Начальник відділу освіти			Кушнір В.Г.

Головний лікар Державного закладу

«Іллічівська басейного лікарня

на водному транспорті МОЗ України»	Кузар О.В.

Керуюча справами                                                                                                     Н.В. Кушніренко