Додаток 1

до рішення Іллічівської міської  ради  від 31.10.2013 р. № 413-VI

Перелік

газопроводів в с. Б. Балка м. Іллічівська для передачі ПАТ «Одесагаз»

| № п/п | Дата акта ввода в эксплуатацію | Найменування об'єктів | Діаметр | Кількість, довжи-на | Тиск | Мате-риал труб | Спосіб прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27.04.2004 | ГВТ на с.Б.Балка 1 черга будівництва | 325 | 4,278 | в | ст | підземний |
| 2 | 28.04.2004 | ГВТ на с.Б.Балка 1 черга будівництва | 426 | 0,500 | в | ст | підземний |
| 4 | 01.08.2005. | ГВТ на с.Б.Балка 1 черга будівництва | 325 | 0,250 | в | ст | підземний |
| 5 | 01.08.2005. | ГВТ на с.Б.Балка 1 черга будівництва | 219 | 1,697 | в | ст | підземний |
| 6 | 20.11.2003 | Будівництво г-да от ПК0 до ПКЗ | 325 | 0,357 | в | ст | підземний |
| 7 | 01.08.2005. | ГВТ на с.Б.Балка 1 черга будівництва | 377 | 0,113 | в | ст | підземний |
| 8 |  | ШРП на с.Б.Балка |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 7,195 |  |  |  |
| 9 | 01.06.2005. | вул.Центральна 46-12, вул.Приморська | 57 | 0,351 | с | ст | надземний |
| 10 | 01.06.2005. | вул.Центральна 46-12, вул.Приморська | 108 | 0,224 | с | ст | надземний |
| 11 | 01.06.2005. | вул.Центральна 46-12, вул.Приморська | 76 | 0,691 | с | ст | надземний |
| 12 | 01.09.2004. | вул.Садова, Виноградна, Кірова, Інститутська, Центральна | 127 | 0,03 | с | ст | надземний |
| 13 | 01.09.2004. | вул.Садова, Виноградна, Кірова, Інститутська, Центральна | 108 | 0,233 | с | ст | надземний |
| 14 | 01.12.2004. | вул. Інститутська | 76 | 0,063 | н. | ст | надземний |
| 15 | 01.11.2004. | вул.Шкільна | 57 | 0,101 | с | ст | надземний |
| 16 | 01.11.2004. | вул.Шевченка | 63 | 0,282 | с | п/э | підземний |
|  |  | Итого: |  | 1,975 |  |  |  |
| 17 | 29.01.2013 | вул. Інститутська | 63 | 0,0250 | н. | п/э | підземний |
| 18 | 30.01.2013 | вул. Інститутська | 75 | 0,0060 | н. | п/э | підземний |
| 19 | 31.01.2013 | вул. Інститутська | 90 | 0,0480 | н. | п/э | підземний |
| 20 | 01.02.2013 | вул. Інститутська | ПО | 0,0140 | н. | п/э | підземний |
| 21 | 02.02.2013 | вул. Інститутська | 38 | 0,0365 | н. | ст | надземний |
| 22 | 03.02.2013 | вул. Інститутська | 48 | 0,0447 | н. | ст | надземний |
| 23 | 04.02.2013 | вул. Інститутська | 76 | 0,0562 | н. | ст | надземний |
| 24 | 05.02.2013 | вул. Інститутська | 102 | 0,0015 | н. | ст | надземний |
| 25 | 29.01.2013 | вул. Інститутська | 63 | 0,8650 | в | п/э | підземний |
| 26 | 29.01.2013 | вул. Інститутська | 90 | 0,0110 | в | п/э | підземний |
| 27 | 29.01.2013 | вул. Інститутська | 57 | 0,0164 | в | ст | надземний |
| 28 | 31.01.2013 | вул. Інститутська | 75 | 0,0940 | н. | п/э | підземний |
| 29 | 02.02.2013 | вул. Інститутська | ПО | 0;0640 | н. | п/э | підземний |
| 30 | 03.02.2013 | вул. Інститутська | 38 | 0,0752 | ы. | ст | надземний |
| 31 | 04.02.2013 | вул. Інститутська | 48 | 0,0578 | н. | ст | надземний |
| 32 | 05.02.2013 | вул. Інститутська | 57 | 0,1153 | н. | ст | надземний |
| 33 | 06.02.2013 | вул. Інститутська | 76 | 0,0048 | н. | ст | надземний |
| 34 | 29.01.2013 | вул. Інститутська | 63 | 0,0800 | в | п/э | підземний |
| 35 | 30.01.2013 | вул. Інститутська | 90 | 0,4000 | в | п/э | підземний |
| 36 | 31.01.2013 | вул. Інститутська | 98 | 0,0040 | в | ст | надземний |
| 37 | 01.02.2013 | ШРП на вул. Інститутську |  | 1 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  | 1968,8 |  |  |  |
|  | РАЗОМ: Газопроводи | км |  | 11,1388 |  |  |  |
|  | ШРП | шт |  | 3 |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                              О.Р. Боровська