Додаток  до рішення виконавчого комітету 			   комітету

Іллічівської міської ради

від__________ №______

### Організаційно-технічні заходи

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період

2015 - 2016 р.р.

Заходи з підготовки КП «МУЖКГ»

до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 р.р.

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | План підготовки на 2015-2016р.р. | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна підготовка будинків комунальної власності до зими з видачою паспортів готовності: | од. | 195 | 15.09.2015р. |  |
|  | капітальний ремонт покрівель | од. | 4 | вересень | Мельниченко О.М. |
|  | капітальний ремонт фасадів | од. | 3 |  |  |
|  | поточний ремонт покрівель | од. | 70 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. |
|  | поточний ремонт систем холодного водопостачання | од. | 195 | квітень-вересень | Кравченко Б.Г. Пасишен В.І. Свінцова С.Д. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
|  | поточний ремонт систем гарячого водопостачання | од. | 135 |  |  |
|  | поточний ремонт систем центрального опалення | од. | 194 |  |  |
|  | ремонт вхідних дверей, виходів на горища і дахи | буд. | 195 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | скління вікон та сходових клітин | буд. | 195 | травень-листопад | Кравченко Б.Г. |
|  | ремонт систем електрозабезпечення будинків (електрощитових) | од. | 5 | вересень | Альт С.Г. |
| 2 | Забезпечити виконання огляду і ревізії димових і вентканалів з оформленням актів та відомостей профілактичного огляду, огляд оголовків димоходів 1 раз у зимовий період, | відповідно до графіку |  |  | Пасишен В.І. Свінцова С.Д. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 3 | Підготовка транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період | а/м | 4 | вересень | Лісіцин С.М. |
| 4 | Підготувати нормативний запас збирального інвентаря по боротьбі зі сніжними заметами й ожеледдю | од. | 100 | вересень | Борисенко О.І. |
| 5 | Заготовити посипочний матеріал | тонн | 70 | вересень | Борисенко О.І. |
| 6 | Створити бригади по ліквідації аварій по боротьбі зі сніговими заметами в кожній ЖЕД. | бригад | 4 | вересень | Пасишен В.І. Свінцова С.Д. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 7 | Провести роз'яснювальну роботу серед квартиронаймачів, довести їм завдання по утепленню і ремонту в квартирах вхідних, балконних дверей, вікон, бережній витраті тепла, електроенергії, води | постійно |  |  | Пасишен В.І. Свінцова С.Д. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 8 | Привести в задовільний технічний стан приміщення всіх елеваторних вузлів, теплопунктів, приміщень бойлерних, насосних |  |  | 15.09.2014 | Кравченко Б.Г. |
| 9 | Перевірка та відновлення (за необхідністю) герметизації інженерних вводів | буд. | 195 | вересень | Пасишен В.І. Свінцова С.Д. Боценюк О.В. Гріщенко Г.Ф. |
| 10 | Поточний ремонт технологічного обладнання, електрообладнання котельні по вул. Перемоги, 91 відповідно до графіку ППР, установка приладу обліку теплоносія (тепловий лічильник) | од. | 1 | серпень | Кравченко Б.Г. Гріщенко Г.Ф. |

Заходи з підготовки КП «Іллічівськтеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 р.р.

| № з/п | Найменування робіт | Вид ліцензованої діяльності В-виробництво, ТР-транспортування | Виконавець | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технічне посвідчення котла ПТВМ-30М №2 | В | Підрядна організація | IIІ кв. | Зелінський О. О. |
| 2. | Технічне посвідчення котла КВГМ - 50 №4 | В | Підрядна організація | II кв. | Зелінський О. О. |
| 3. | Вибірковий ремонт обмурування котлів та газоходів для усунення підсосів на котельній №2 по вул. Садовій, 1 | В | Госп. спосіб | II-III кв. | Зелінський О. О. |
| 4. | Поточний ремонт та огляд технологічного обладнання котельнь, згідно з графіком ППР | В | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Зелінський О. О. |

| 5. | Частковий ремонт деаератору №1 (заміна 50 м2 поверхні) | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Антикорозійний захист внутрішньої поверхні деаератору №2 | В | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Зелінський О. О. |
| 6. | Заміна пальникових пристроїв на котлі ПТВМ-30М №1 на СНТ (проектні роботи) | В | Підрядна організація | І кв. | Зелінський О. О. |
| 7. | Поточний ремонт та огляд КВПтаА згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Стоянова Л.П. |
| 8. | Проведення періодичних повірок і калібрувань засобів контролю та вимірювання, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія. | В ТР П | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Стоянова Л.П. |
| 9. | Виміри опору електроустаткування на котельнях №1, №2, ЦТП, насосних, адмінбудівлі. | В ТР П | Підрядна організація | II кв. | Злобар М.Л. |
| 10. | Реконструкція зовнішнього електропостачання ЦТП № 56 по вул. Данченка, 3-Б (резервне живлення) | ТР | Підрядна організація | I - IV кв. | Злобар М.Л. |
| 11. | Реконструкція зовнішнього електропостачання ЦТП № 8 по вул. Г.Сталінграду, 5-А (резервне живлення) | ТР | Підрядна організація | I - IV кв. | Злобар М.Л. |
| 12. | Реконструкція вузла електросилової частини вентилятора котла КВГМ-50 №3 на базі перетворювача частоти типу ATV61 (продовження робіт) | В | Підрядна організація | I - IV кв. | Злобар М.Л. |
| 13. | Реконструкція насосного обладнання з заміною мережевих насосів на котельній № 2 (продовження робіт) | В | Підрядна організація | І-ІІ-ІІІ кв. | Злобар М. Л. |
| 14. | Поточний ремонт та огляд електрообладнання на котельнях №1, №2, ЦТП, насосних, згідно з графіком ППР | В ТР | Госп. спосіб | I-II-III кв. | Злобар М. Л. |
| 15. | Вибірковий капітальний ремонт теплових вузлів на магістральних теплових мережах (магістральні теплові камери) | ТР | Підрядна організація | II-III кв. | Назарчук О.А. |
| 16. | Поточний ремонт теплових мереж, загальною кількістю - 55,45 км (у двотрубному обчисленні) згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | ІІ-ІІІ кв. | Назарчук О. А. |
| 17. | Ремонт та відновлення теплової ізоляції на теплових мережах | ТР | Підрядна організація | II-III кв. | Назарчук О.А. |
| 18. | Заміна мережевих насосів 2 од. ЦТП №29 по вул. Г. Сталінграда, 8-В | ТР | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Дмитрищук Л.О. |
| 19. | Вибірковий ремонт будівель та споруд, у т.ч. покрівель | ТР | Підрядна організація | ІІ -ІІІ кв. | Дмитрищук Л.О. |
| 20. | Поточний ремонт ЦТП, насосних згідно з графіком ППР | ТР | Госп. спосіб | II-III кв. | Дмитрищук Л.О. |

Заходи з  підготовки   КП «Іллічівськводоканал»

до  роботи  в осінньо-зимовий   період  2015– 2016 рр.

| № п/п | - Найменування робіт | Од. вим. | План на 2015-2016 | Строк виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період. Заготовити пісок. | а/м т. | 26 2 | 01.10.2015р | Змирлі Г.П. Гєнчєв О.І. |
| 2 | Відремонтувати приміщення виробничих будівель підкачувальних насосних станцій: побілити, пофарбувати стіни, труби, засклити вікна, виконати ремонт відмостки, сходів, стяжки, штукатурки, покрівлі, улаштувати водовідведення з покрівлі, виконати заходи з усунення конденсату всередині приміщень, замінити решітки на вікнах, відремонтувати фундаменти під насосами, продовжити роботи з закриття коробом електропроводки та перекриття каналів плитами. | шт. | 23 | 30.09.2015р. | Мєдвєдєв П.В. Бакунін І.М |
| 3 | Відремонтувати каналізаційні насосні станції: відремонтувати вентиляцію ГКНС, обробити стіни та стелі протигрибковим засобом, побілити, пофарбувати. Відремонтувати будівлю ТП та камеру з шибером. | шт. | 4 | 01.10.2015р. | Мєдвєдєв П.В. Бакунін І.М |
| 4 | Підготувати артсвердловини: пофарбувати металеві конструкції, стіни. Замінити металеву дверну коробку та провести ремонт цементного полу свердловини в с. Бурлачі Балці. | шт. | 4 | 01.10.2015р. | Мєдвєдєв П.В. |
| 5 | Підготувати до зими майстерні: замінити двері, вікна, відремонтувати штукатурку, покрівлю, замінити кахлі, дверні та віконні блоки, шиферне покриття, вентиляційні решітки, пофарбувати стелі, стіни, фасади, обробити їх протигрибковим засобом. На очисних спорудах (5приміщень майстерень): замінити вікно в повітродувній насосній, пофарбувати стіни, стелі, вікна, двері). | шт. | 10 | 01.10.2015р. | Мєдвєдєв П.В |
| 6 | Підготувати складські приміщення по вул. Транспортній, 11 (5 приміщень): пофарбувати, побілити фасади та всередині, замінити віконні блоки, шиферне покриття. На очисних (3 приміщення): відремонтувати стяжку полу, штукатурку, пофарбувати. | шт. | 8 | 01.10.2015р. | Мєдвєдєв П.В |
| 7 | Виконати ремонт адміністративно-побутових будівель: по вул. Транспортній, 11: побілити, пофарбувати стіни та стелю. по вул. Парковій, 23: зачеканити стики плит покриття, заштукатурити віконні укоси, обробити стіни та стелі протигрибковим засобом. На очисних спорудах провести ремонт штукатурки, побілити, пофарбувати та утеплити стіни, стелю, фасади, замінити 11 вікон та каналізацію в жіночій душовій. | шт. | 3 | 01.10.2015р. | Мєдвєдєв П.В. |
| 8 | Провести реконструкцію системи опалення дільниці водопроводу. Провести ревізію систем опалення всіх виробничих, побутових та адміністративних приміщень та здати на гідравлічне випробування. |  |  | 30.09.2015р. | Бакунін І.М. |
| 9 | Законсервувати на зимовий період артсвердловини по вул. Вишневій,1-Н (с. Малодолинське), по вул. Праці,17 та Шевченка,11 (с. Бурлача Балка). | шт. | 2 | 15.11.2015р | Тітов А.В. |
| 10 | Виконати заміну запірної арматури: -вул. Данченка, 1-А, Д-200мм, -вул. Паркова8А; Д-150мм, -вул. Паркова, 24 Д-100мм, -вул. Г.Сталінграду,(камера 1323) Д-200мм, -Бульвар Гайдара, (кам. 3208) Д-300мм, -Г. Сталінграду (кам.2690), Ду-100мм, | шт. | 10 | 10.09.2015р | Тітов А.В. |
| 11 | Утеплити колодязі на магістральних водогонах Д- 700, 600, 1000мм. | шт. | 12 | 15.10.2015р. | Титов А..В. |
| 12 | Відремонтувати або замінити каналізаційні мережі. | км. | 0,1 | 01.12.2014р. | Гудков М.Ю. |
| 13 | Відремонтувати або замінити водопровід-ні мережі. | км. | 0,1 | 01.12.2015р. | Тітов А.В. |
| 14 | Промити, прочистити каналізаційні самоплинні мережі. | км. | 75,6 | 20.10.2015р. | Гудков М.Ю. |
| 15 | Підготувати технологічні будівлі та приміщення очисних споруд: побілити, пофарбувати стіни, замінити труби, виконати ремонт відмостки, покрівлі дренажної насосної та гаража. | шт. | 11 | 20.10.2015р. | Мєдвєдєв П.В. |

# Заходи з підготовки ТОВ"Автодор" 
до роботи в  осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

| № п/п | Найменування заходів | Один. виміру | План підготовки | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  |
|  | Піскорозкидувач МАЗ МДК | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Піскорозкидувач ЗИЛ МСК | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Механічна лопата | а/м | 2 | Івановський І.Л. |
|  | А/грейдер | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | А/м - самоскид | а/м | 4 | Івановський І.Л. |
|  | Водолій ЗИЛ 130 з відвалом | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Трактор МТЗ-80 з відвалом | а/м | 1 | Івановський І.Л. |
|  | Екскаватори JСB | а/м | 3 | Івановський І.Л. |
| 2. | Заготовити піщано-сольову суміш | м³. | 1000 | Олексієнко М.Г. |
| 3. | Запасти ГСМ: бензин дизельне паливо масла | т. т. т. | 7 20 3,5 | Олексієнко М.Г. |

Керуючий справами                                                                                       І.А. Лубковський